## Munka1
Adatfelvételi lap szűrő-forgató rendszer üzemeltetése alóli felmentés tárgyában kiadott NNGYK szakhatósági véleményhez
Kérjük, a szakhatósági állásfoglalás igényléséhez töltse ki az alábbi táblázatokat.
I. Igénylőre vonatkozó adatok
Neve:
Címe:
Fürdő neve:
Címe:
Felmentendő medencék száma:
I. A felmenteni kívánt medence töltővizére vonatkozó adatok
Kérjük itt tüntesse fel a felmenteni kívánt medence töltéséhez felhasznált vízforrásokat! Amennyiben szükséges, további oszlopok szúrhatóak be.
| 1. kút | 2. kút | 3. kút | …
Kút kataszteri száma/jele:
Elnevezése:
Gyógyvíz/gyógyhatású víz minősítés száma:
Felhasználás módja:
Jelleg:
Minősítést megalapozó biológiailag aktív komponensek a minősítés szerint:
Talpmélység:
II. A felmenteni kívánt medencékre vonatkozó adatok
Amennyiben szükséges, további sorok szúrhatóak be.
Medence neve | Töltővíz összetétele, keverési arányok * | Felülete (m2) | Térfogata (m3) | Hőmérséklet (°C)
* pl. 100% Hévíz B-15 OKK számú gyógyvíz kút vagy gyógyhatású víz (50% Eger K-20 OKK számú kút, 30% Eger B-15 OKK számú kút, 20% hálózati ivóvíz)
II. A töltővíz kémiai összetételére vonatkozó adatok
Ebben a pontban kérjük adja meg a felmenteni kívánt víz legfrissebb mérési eredményeit az alábbi komponensekre. Gyógyvíz esetén a gyógyvízkútra, míg gyógyhatású víz esetén az engedélyben szereplő arányban kevert gyógyhatású vízre vonatkozó adatok megadása szükséges.
Amennyiben szükséges, további oszlopok szúrhatóak be.
Minta azonosítója (pl. kút kataszteri szám, név)
Iktatószám
Mintavétel dátuma
Paraméter | Mértékegység | -
hőmérséklet | °C
pH | -
Fajlagos elektromos vezetőképesség | µS/cm
m-Lúgosság | mmol/l
Összes keménység | CaO mg/l
Ammónium | NH4 mg/l
Nitrát | mg/l
Nitrit | mg/l
Klorid | mg/l
Szulfát | mg/l
Cianid | µg/l
Kalcium | mg/l
Magnézium | mg/l
Vas | µg/l
Mangán | µg/l
Nátrium | mg/l
Kálium | mg/l
Hidrogén-karbonát | mg/l
TOC | mg/l
Összes ásványianyag tartalom | mg/l
Bromid | mg/l
Jodid | mg/l
Metakovasav | mg/l
Szulfid | mg/l
Lítium | mg/l
Szabad széndioxid | mg/l
Radon | Bq/l